

Besiktningsutlåtande

Över utförd säkerhetsbesiktning av Fitnessredskap/utegym

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Besiktningsman** | **Besiktningsdatum** | **Beställare** | **Adress/nr** |
| *Tommi Magnusson* | 2023-06-07 | Park i Syd | 467. Adolfsbergsvägen 75 |
| **Ort** | **Utskriftsdatum** | **Kontaktperson** | **Telefonnummer** |
| Helsingborg | 2023-06-07 | Rolf Schmiedel | 0766-452303 |

**Besiktningens omfattning**

1. Typ av besiktning och besiktningskriterier

Årlig säkerhetsbesiktning Installationsbesiktning

***Utförs mot SS-EN 16630 och tillämplig lagstiftning\* Utförs mot SS-EN 16630, tillverkarens anvisningar och tillämplig lagstiftning\*  
  
\* Såsom PBL (2010:900), BBR, Produktsäkerhetslagen (2004:451), Produktansvarslagen (SFS 1992:18)***

1. Fysisk omfattning

🗹Endast fitness redskap enligt SS-EN 16630 med tillhörande stötdämpande underlag (islagsyta).

Lekredskap, stängsel, kommunikationsvägar, fasta bänkar, bord samt träd och buskar mm omfattas *inte* av besiktningen.

**Besiktningsman**

Tommi Magnusson

Innehar Certifikat nr CPF 036:23 utfärdat av

SERENO Certifiering AB

Platser för motion eller annan utevistelse

Samt av fitnessutrustning

Utifrån SS-EN 16630

Telefon: 070-1087093

E-mail: tommi.magnusson@greenlandscaping.se

www.greenlandscapingmalmo.se

**Klagomål**

I det fall Ni har synpunkter på utförd säkerhetsbesiktning kan Ni Kontakta:

SERENO Certifiering AB

Box 5604

114 86 STOCKHOLM

Telefon: 08-556 953 30

Härmed intygas att besiktningen utförts enligt gällande regler.

*Digitalt signerad av Tommi Magnusson, 2023-06-07*

## Anmärkningar

## Förklaring av anmärkningar

|  |  |
| --- | --- |
| **Anmärkning** | **Typ av fel** |
| **A** | Risk för allvarlig skada alternativt stor risk för mindre skada |
| **B** | Mindre risk för mindre skada alternativt stor risk för liten skada |
| **C** | Liten risk för mindre skada alternativt mindre risk för liten skada |
| **-** | Inga risker identifierade |

## Information för användning

|  |  |
| --- | --- |
| Informationsskylt:  Finns | **-** |
| Användningsinformation:  Saknas på flera redskap | **C** |
| Märkning av redskapen/typskylt:  Saknas på flera redskap | **C** |

*Enligt SS-EN 16630-7.1, SS-EN 16630-7.2 samt SS-EN 16630-8*

Översiktsbild av lekplatsen

|  |
| --- |
|  |
|  |

Produktbeskrivning

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr | Produkt | Tillverkare/artnr | Årtal | Bild nr |
| 1 | Axelpress dubbel | -Omnigym Og41 | -2023 | Bild: 1 |
| 2 | Pullup | -Omni Og70 | -2023 | Bild: 2 |
| 3 | Roddmaskin | -Omni Og23 | -2023 | Bild: 3 |
| 4 | Multistation | -Omni Og20 | -2023 | Bild: 4 |
| 5 | Knäböj | -Omni Og10 | -2023 | Bild: 5 |
| 6 | Bänkpress | -Omni Og31 | -2023 | Bild: 6 |
| 7 | Rygglyft | -Omni Ogfa24 | -2023 | Bild: 7 |

Besiktningsresultat

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Bild: 1 | Bild: 2 | Bild: 3 |
| Bild: 4 | Bild: 5 | Bild: 6 |
| Bild: 7 |  |  |

Anmärkningar:

**Produkt 1, Axelpress dubbel**

|  |  |
| --- | --- |
| Inga anmärkningar funna vid besiktningstillfället | - |

SS-EN 1176-1177 alt 16630

Montering ovan mark

|  |  |
| --- | --- |
| - | - |

Enligt SS EN 1176-1:6.2.2

Montering under mark

|  |  |
| --- | --- |
| - | - |

Enligt SS EN 1176-1:6.2.2

**Produkt 2, Pullup**

|  |  |
| --- | --- |
| Inga anmärkningar funna vid besiktningstillfället | - |

SS-EN 1176-1177 alt 16630

Montering ovan mark

|  |  |
| --- | --- |
| - | - |

Enligt SS EN 1176-1:6.2.2

Montering under mark

|  |  |
| --- | --- |
| - | - |

Enligt SS EN 1176-1:6.2.2

**Produkt 3, Roddmaskin**

|  |  |
| --- | --- |
| Inga anmärkningar funna vid besiktningstillfället | - |

SS-EN 1176-1177 alt 16630

Montering ovan mark

|  |  |
| --- | --- |
| - | - |

Enligt SS EN 1176-1:6.2.2

Montering under mark

|  |  |
| --- | --- |
| - | - |

Enligt SS EN 1176-1:6.2.2

**Produkt 4, Multistation**

|  |  |
| --- | --- |
| Inga anmärkningar funna vid besiktningstillfället | - |

SS-EN 1176-1177 alt 16630

Montering ovan mark

|  |  |
| --- | --- |
| - | - |

Enligt SS EN 1176-1:6.2.2

Montering under mark

|  |  |
| --- | --- |
| - | - |

Enligt SS EN 1176-1:6.2.2

**Produkt 5, Knäböj**

|  |  |
| --- | --- |
| Inga anmärkningar funna vid besiktningstillfället | - |

SS-EN 1176-1177 alt 16630

Montering ovan mark

|  |  |
| --- | --- |
| - | - |

Enligt SS EN 1176-1:6.2.2

Montering under mark

|  |  |
| --- | --- |
| - | - |

Enligt SS EN 1176-1:6.2.2

**Produkt 6, Bänkpress**

|  |  |
| --- | --- |
| Inga anmärkningar funna vid besiktningstillfället | - |

SS-EN 1176-1177 alt 16630

Montering ovan mark

|  |  |
| --- | --- |
| - | - |

Enligt SS EN 1176-1:6.2.2

Montering under mark

|  |  |
| --- | --- |
| - | - |

Enligt SS EN 1176-1:6.2.2

**Produkt 7, Rygglyft**

|  |  |
| --- | --- |
| Inga anmärkningar funna vid besiktningstillfället | - |

SS-EN 1176-1177 alt 16630

Montering ovan mark

|  |  |
| --- | --- |
| - | - |

Enligt SS EN 1176-1:6.2.2

Montering under mark

|  |  |
| --- | --- |
| - | - |

Enligt SS EN 1176-1:6.2.2

Stötdämpande underlag:

|  |  |
| --- | --- |
| Inga kommentarer gällande underlag | - |

Enligt SS-EN 1176-1:4.2.8.5

Brunnar:

|  |  |
| --- | --- |
| Ingen brunn funnen i närheten | - |

Enligt ordningslagen 3 kap 5§